**Приложение № 1**

к извещению

**Техническое задание**

**Объект закупки:** *ремонт участка кровли в здании ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.*

**Место выполнения работ:** 150002, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12а.

**Срок выполнения работ**: до 15.11.2019.

**Объём и перечень работ:** определен локальным сметным расчетом.

Подрядчик обязан:

1. Выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием, локальным сметным расчётом и рабочей документацией. Производить работы в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2. Обеспечить поставку материалов, подлежащих монтажу. Все применяемые материалы должны быть новые (не бывшие в употреблении), отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности и иметь документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям действующего законодательства, в случаях предусмотренных действующим законодательством. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и (или) техническим условиям.

3. Предоставить копии документов, подтверждающих качество используемых Подрядчиком материалов не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4. При осуществлении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и других видов безопасности. Обеспечивать своих работников всеми необходимыми средствами безопасности. Подрядчик обязуется незамедлительно устранять поступившие замечания Заказчика о нарушении правил техники безопасности и правил противопожарной безопасности.

5. При выполнении работ учитывать общий режим действующего учреждения и соблюдать правила внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима. Подрядчик за 2 (два) рабочих дня до начала работ согласовывает с Заказчиком заявку (в письменной форме) с перечнем выполняемых работ. В ходе работ Подрядчик для предупреждения распространения строительной пыли должен применять инструмент с пылесборниками и (или) промышленные пылесосы или выполнять другие мероприятия, не позволяющие проникновению пыли строительного мусора на площади, граничащие со строительной площадкой.

6. Подрядчик для обеспечения выполнения работ производит подключение за свой счет к существующим инженерным сетям: телефонной связи, водоснабжения, электроснабжения и иным ресурсам Заказчика в точках, указанных Заказчиком.

7. В случае повреждения существующих сетей охранной, пожарной сигнализации, телефонной, радио, компьютерной и других сетей Подрядчик восстанавливает их собственными или привлеченными силами, за счет собственных средств, в сроки, согласованные с Заказчиком.

8. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, принадлежащих Подрядчику. Поставка оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

9. Подрядчик предоставляет срок гарантии нормального функционирования результатов выполнения работ по ремонту участка кровли учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Маланова д. 12а с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

10. При выполнении своих обязательств Подрядчик, а также его Субподрядчики (в случае привлечения), должны использовать специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществить порученные работы. Подрядчик обязан нести ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков (в случае их привлечения) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и осуществлять все расчеты с Субподрядчиками.

11. Подрядчик немедленно извещает Заказчика (в письменной форме) и до получения от него указаний обязуется приостановить работы на объекте при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

12. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты окончания выполнения работ направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче выполненных работ с приложением следующих документов:

****1) акт о приемке выполненных работ в 2-х экз.;

2) справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 2-х экз.;

3) исполнительная документация, в 2-х экз.;

4) счет, в 2-х экз.;

5) счет-фактура (для плательщиков НДС), в 2-х экз.

**Схема ремонтируемого участка кровли:**